## Sheet1
南京财经大学红山学院模块化核心机房--月度检查记录表（双人制）
日期： 2025 年 月 日
项目 | 序号 | 检查内容 ( 是 √ 否 ╳) | 有无特殊状况 | 处理结果
机房环境 | 1 | 机房门禁系统是否正常
| 2 | 机房卫生是否正常
| 3 | 机房有无异味
| 4 | 机房状况是否异常
| 5 | 照明状况是否异常
| 6 | 防水检查是否正常
| 7 | 电源线、网线、光纤尾纤、接地电缆等是否完好
空调 | 1 | 空调运行情况是否正常
| 2 | 室内温度、湿度是否正常
配电系统 | 1 | 电压范围是否正常
| 2 | UPS设备情况是否正常
| 3 | 电池组情况是否正常
| 4 | 配电柜状况是否正常
消防系统 | 1 | 消防感应系统是否完好
| 2 | 应急照明设备是否完好
| 3 | 气体灭火系统是否完好
网络设备 | 1 | 光纤线路是否正常
| 2 | 交换机指示灯状态是否正常
| 3 | 查看告警信息确认是否存在告警
| 4 | 检查核心交换机各单板及子卡运行状态是否正常
| 5 | CPU健康状态是否正常
| 6 | 内存使用情况是否正常
| 7 | 风扇工作状态是否正常
| 8 | 电源情况是否正常
| 9 | 系统温度信息是否正常
服务器 | 1 | 各机柜服务器是否正常运行
| 2 | 各机柜服务器温度是否正常
| 3 | 各机柜服务器表面是否破损
| 4 | 服务器负载（CPU、内存、磁盘）是否达到峰值
| 5 | 服务器告警情况 是否正常
| 6 | 检查通信线缆、电源线缆连接是否正常
安全设备 | 1 | 设备状态指示灯是否正常
| 2 | 设备日志信息检查是否正常
| 3 | 检查接口指示灯是否正常
| 4 | 检查CPU、内存、磁盘占用率 是否正常
| 5 | 检查风扇、硬盘是否有异常声响
| 6 | 规则库版本检查
| 7 | 控制台账号安全性检查
超融合管理平台 | 1 | 查看系统健康程度
| 2 | 查看主机硬件监控信息
| 3 | 查看主机性能监控信息
| 4 | 查看虚拟机的性能监控信息
| 5 | 查看存储集群、主机和磁盘的详细信息
| 6 | 查看平台告警信息
外来人员作业 | 1 | 申请手续是否完备，是否有陪同人员
信息化建设管理处检查人： 部门负责人签字：